## Sheet1
Turbidity (NTU) | Sample | L1 Transmission (Hz) | L1 Scatter (Hz) | L2 Transmission (Hz) | L2 Scatter (Hz)
0.0004 | 1 | 552317.53 | 4139.76 | 361995.76 | 6421.53
0.0004 | 2 | 552445.73 | 4148.47 | 362268.47 | 6429.73
0.0004 | 3 | 553037.87 | 4148.94 | 362716.94 | 6429.87
0.0004 | 4 | 553614.07 | 4149.33 | 363157.33 | 6430.07
0.0004 | 5 | 554022.13 | 4149.8 | 363445.8 | 6446.13
0.0004 | 6 | 553940 | 4160 | 363424 | 6444
0.0004 | 7 | 553696 | 4152 | 363304 | 6440
0.0004 | 8 | 553512 | 4148 | 363180 | 6440
0.0004 | 9 | 553344 | 4156 | 363084 | 6432
0.0004 | 10 | 553172 | 4144 | 362960 | 6428
0.4 | 1 | 542856 | 4699.47 | 360363.47 | 6792
0.4 | 2 | 542864 | 4723 | 360147 | 6816
0.4 | 3 | 542544 | 4738.46 | 361082.46 | 6832
0.4 | 4 | 542023.6 | 4769.93 | 361513.93 | 6855.6
0.4 | 5 | 541711.4 | 4769.66 | 361977.66 | 6863.4
0.4 | 6 | 541864 | 4808 | 362312 | 6904
0.4 | 7 | 542048 | 4864 | 361944 | 7048
0.4 | 8 | 541944 | 4816 | 361728 | 6960
0.4 | 9 | 541544 | 4760 | 361616 | 6776
0.4 | 10 | 541408 | 4848 | 361832 | 6832
4 | 1 | 547758.02 | 5016.78 | 360864.78 | 6846.02
4 | 2 | 547896.67 | 5022.26 | 361222.26 | 6864.67
4 | 3 | 548604.4 | 5024 | 361544 | 6900.4
4 | 4 | 549468.93 | 5016.4 | 361896.4 | 6908.93
4 | 5 | 550053.2 | 5024.79 | 362160.79 | 6909.2
4 | 6 | 550184 | 5032 | 362192 | 7000
4 | 7 | 549904 | 5000 | 362072 | 6840
4 | 8 | 549904 | 5048 | 361880 | 6872
4 | 9 | 549952 | 5100 | 361952 | 6968
4 | 10 | 549576 | 5008 | 361800 | 6896
40 | 1 | 509715.69 | 9351 | 338039 | 10115.69
40 | 2 | 509436.92 | 9352 | 338272 | 10100.92
40 | 3 | 509365.54 | 9379 | 337995 | 10093.54
40 | 4 | 509790.15 | 9363 | 338227 | 10086.15
40 | 5 | 510286.15 | 9355 | 338219 | 10086.15
40 | 6 | 509784 | 8624 | 337592 | 9504
40 | 7 | 509680 | 9200 | 337752 | 9304
40 | 8 | 509736 | 9224 | 338200 | 9520
40 | 9 | 510448 | 10504 | 339208 | 10984
40 | 10 | 509680 | 9480 | 338400 | 10168
400 | 1 | 247674 | 49765.33 | 174613.33 | 38370
400 | 2 | 247828 | 49766 | 174606 | 38396
400 | 3 | 248036 | 49782 | 174590 | 38388
400 | 4 | 247778 | 49758 | 174902 | 38354
400 | 5 | 248162 | 49726 | 175030 | 38330
400 | 6 | 248048 | 50952 | 176664 | 38704
400 | 7 | 247216 | 49784 | 175216 | 38008
400 | 8 | 247504 | 48928 | 175368 | 38744
400 | 9 | 247824 | 50128 | 176672 | 39320
400 | 10 | 247432 | 49712 | 175664 | 37784
4000 | 1 | 10291.73 | 141819 | 9875 | 108843.73
4000 | 2 | 10347.6 | 142178.87 | 9882.87 | 108659.6
4000 | 3 | 10395.53 | 142586.87 | 9890.87 | 108491.53
4000 | 4 | 10099.53 | 143146.8 | 10002.8 | 106211.53
4000 | 5 | 10371.53 | 144210.73 | 9866.73 | 106899.53
4000 | 6 | 10285 | 143442.29 | 9882.29 | 106533
4000 | 7 | 10166 | 143092.57 | 9828.57 | 106126
4000 | 8 | 10166 | 143139.43 | 9827.43 | 106526
4000 | 9 | 10262 | 143554.29 | 9866.29 | 106646
4000 | 10 | 10206 | 143042.29 | 9898.29 | 106670